**Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения по целевым индикаторам за 2021 год**

 В 2021 году достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Показатели | Ед. изм. | Значениеиндикатора |
| Водоснабжение |
| 1. Надежность | 1. 1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ав/км | 0,4 |
| 1.2. Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0,4 |
| 1.3. Уровень потерь | % | 81 |
| 1.4. Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 80 |
| 1.4.1. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 10 |
| 2. Доступность | 2.1. Уровень загрузки производственных мощностей  | % | 81 |
| 2.2.Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 100 |
| 2.3. Удельное водопотребление | м3/чел | 37 |
| 2.4. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 |
| 3. Обеспечение экологических требований (показатели качества предоставляемых услуг) | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 93,7 |
| Теплоснабжение |
| 1. Надежность | 1. 1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ав/км | 0 |
| 1.2. Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 |
| 1.3. Уровень потерь | % | 26 |
| 1.4. Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 80 |
| 2. Доступность | 2.1. Уровень загрузки производственных мощностей  | % | 87 |
| 2.2.Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 0 |
| 2.3. Удельное теплопотребление | Гкал/м2 | 0,201 |
| 2.4. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 |
| 3. Обеспечение экологических требований (показатели качества предоставляемых услуг) | Соответствие качества услуги установленным требованиям | % | 94 |