**Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Александровского сельского поселения по целевым индикаторам за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Показатели | Ед. изм. | Значение  индикатора  (предыдущий год) | Значение  индикатора  (отчетный год) | Примечание (оценка эффективности индикатора в сравнении с предыдущим годом) |
| Водоснабжение | | | | | |
| 1. Надежность | 1. 1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ав/км | 0,4 | 0,4 | Показатель на одном уровне |
| 1.2. Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0,4 | 0,4 | Показатель на одном уровне. |
| 1.3. Уровень потерь | % | 81 | 75 | Показатель улучшился. |
| 1.4. Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 80 | 80 | Показатель на одном уровне. |
| 1.4.1. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 10 | 10 | Показатель на одном уровне. |
| 2. Доступность | 2.1. Уровень загрузки производственных мощностей | % | 81 | 86 | Показатель увеличился |
| 2.2.Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 100 | 100 | Показатель на одном уровне. |
| 2.3. Удельное водопотребление | м3/чел | 37 | 32 | Показатель уменьшился |
| 2.4. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | Показатель на одном уровне. |
| 3. Обеспечение экологических требований (показатели качества предоставляемых услуг) | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 93,7 | 86,6 | Показатель улучшился |
| Теплоснабжение | | | | | |
| 1. Надежность | * 1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ав/км | 0 | 0 | Показатель на одном уровне. |
| 1.2. Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | Показатель на одном уровне. |
| 1.3. Уровень потерь | % | 26 | 23 | Показатель улучшился |
| 1.4. Износ системы коммунальной инфраструктуры | % | 80 | 80 | Показатель на одном уровне. |
| 2. Доступность | 2.1. Уровень загрузки производственных мощностей | % | 87 | 87 | Показатель на одном уровне. |
| 2.2.Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 0 | 0 | Показатель на одном уровне. |
| 2.3. Удельное теплопотребление | Гкал/м2 | 0,201 | 0,192 | Показатель па одном уровне. |
| 2.4. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | Показатель на одном уровне. |
| 3. Обеспечение экологических требований (показатели качества предоставляемых услуг) | Соответствие качества услуги установленным требованиям | % | 94 | 94 | Показатель примерно на одном уровне. |